- 國立恆春高級工商業職業學校

- 實習工場安全與衛生一般性檢核表

單位名稱：                                             檢查日期：    年    月    日

檢查程序：請在適當的空格鉤選各檢查細目的等級，並於備註欄記錄必要之狀況。

| 分類 | 細 目 | 優 | 良 | 差 | 劣 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物 理 環 境 | 1.機具、桌椅與設備裝置符合安全規範 |  |  |  |  |  |
|  | 2.各區域間動線流暢合理 |  |  |  |  |  |
|  | 3.樓梯的狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 4.通道的狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 5.地板的狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 6.門開啟的方向 |  |  |  |  |  |
|  | 7.牆的狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 8.窗的狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 9.天花板的狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 10.照明設施安全、有效與位置正確 |  |  |  |  |  |
|  | 11.通風換氣符合需求 |  |  |  |  |  |
|  | 12.溫度控制 |  |  |  |  |  |
|  | 13.出口的數目與地點的正確標示 |  |  |  |  |  |
|  | 14.儲物櫃的狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 15.有適當的緊急狀況疏散程序與標示 |  |  |  |  |  |
|  | 16.緊急處置連繫的處理程序計劃與告示 |  |  |  |  |  |
|  | 17.空氣中無塵埃與煙等雜質 |  |  |  |  |  |
|  | 18.整場噪音狀況 |  |  |  |  |  |
| 管 理 | 1.正確與適當的儲物(工具、材料)空間 |  |  |  |  |  |
|  | 2.足夠的切削、碎片的收集盒箱) |  |  |  |  |  |
|  | 3.使用的材料擺設整齊、安全 |  |  |  |  |  |
|  | 4.自動上蓋的金屬垃圾箱 |  |  |  |  |  |
|  | 5.危險性材料存放於鐵櫃中 |  |  |  |  |  |
|  | 6.安全顏色系統的標示 |  |  |  |  |  |
|  | 7.安全標語的使用 |  |  |  |  |  |
|  | 8.散裝的危險材料儲存於主要建物外的地點 |  |  |  |  |  |
|  | 9.工具室工具存取空間 |  |  |  |  |  |
|  | 10.工具室工具存取是否安全 |  |  |  |  |  |
|  | 11.材料室材料存取空間 |  |  |  |  |  |
|  | 12.材料室材料存取是否安全 |  |  |  |  |  |
|  | 13.材料室通風狀況 |  |  |  |  |  |
|  | 14.材料室消防設施 |  |  |  |  |  |
|  | 15.以矮牆或欄杆圍住夾層以儲存物品處 |  |  |  |  |  |
|  | 16.夾層所存放物品的整齊與安全 |  |  |  |  |  |
|  | 17.半成品室收存空間安排 |  |  |  |  |  |
|  | 18.半成品室收存是否安全 |  |  |  |  |  |

實習工場安全與衛生一般性檢核表 第1頁，第2頁

| 分類 |  | 細 目 | 優 | 良 | 差 | 劣 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管 理 |  | 19.不使用揮發性易燃物來清潔 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20.實習工廠安全衛生計劃與組織 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21.定期安全衛生檢查記錄 |  |  |  |  |  |
|  |  | 22.安全衛生專項經費 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23.安全衛生意外事件處理(分析)記錄 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24.安全衛生缺失改善狀況 |  |  |  |  |  |
| 設 備 裝 置 |  | 1.設備控制開關易予操作 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.其設備當教師不在時可鎖定使無法起動 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.公用工具保持安全操作狀況(銳利、清潔) |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.捲揚設備為安全使用狀況 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.機具無人使用時應關閉 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.足夠適量的工具、設備以儲存設備，儲放時無法立即使用 |  |  |  |  |  |
| 電 氣 裝 置 |  | 1.所有開關應封裝於容器內(加蓋) |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.對於所有用電設備應有一主開關 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.電源出口應為正確標示 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.延長線為安全狀況，並不過載使用(電線與設備容量)與造成通道之危險因素 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.所有的開關對操作者而言應易於接觸 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.馬達與用電設備的配線應符電工法規 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.所有用電機具應具獨立的斷路開關 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.所有用電機具應有過載與低電壓的電磁按鈕開關控制 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.無臨時接線 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.電氣顏色標示 |  |  |  |  |  |
| 氣液體管路 | 餐管科 | 1.氣液體管路能到的地方絕不使用軟管 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.氣液體管路無漏裂 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.氣液體管路應有總閥門與分路閥門之設置 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.氣液體管路應有之顏色標示 |  |  |  |  |  |
| 急 救 與 消 防 |  | 1.合用的急救箱 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.有合格的急救人員 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.滅火器型式、數量與設置點是否正確合宜 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.消防警報系統 |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.消防廣播系統 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.自動消防設施 |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.合格消防人員之訓練與演練記錄 |  |  |  |  |  |
|  |  | 8.緊急照明 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.防火區劃(防火牆、防火樓板、防火門窗) |  |  |  |  |  |

※每月結束後，請交回實習處

技士（佐）：        科主任：          實習組長:          實習主任：

實習工場安全與衛生一般性檢核表 第1頁，第2頁